## オリジナル
| ファイル名 | 線量 (%) | 信号の有無 | 直径 (mm) | 位置 | 管電圧 (kV)
1 | A001.bmp | 100 | P | 8 | 3 | 70
2 | A002.bmp | 100 | N | - | - | 70
3 | A003.bmp | 100 | N | - | - | 70
4 | A004.bmp | 100 | P | 6 | 3 | 70
5 | A005.bmp | 100 | N | - | - | 70
6 | A006.bmp | 100 | N | - | - | 70
7 | A007.bmp | 100 | N | - | - | 70
8 | A008.bmp | 100 | P | 5 | 3 | 70
9 | A009.bmp | 100 | P | 5 | 3 | 70
10 | A010.bmp | 100 | P | 4 | 2 | 70
11 | A011.bmp | 100 | P | 6 | 3 | 70
12 | A012.bmp | 100 | N | - | - | 70
13 | A013.bmp | 100 | P | 4 | 3 | 70
14 | A014.bmp | 100 | N | - | - | 70
15 | A015.bmp | 100 | P | 8 | 1 | 70
16 | A016.bmp | 100 | N | - | - | 70
17 | A017.bmp | 100 | N | - | - | 70
18 | A018.bmp | 100 | P | 6 | 1 | 70
19 | A019.bmp | 100 | N | - | - | 70
20 | A020.bmp | 100 | N | - | - | 70
21 | A021.bmp | 100 | N | - | - | 70
22 | A022.bmp | 100 | P | 5 | 1 | 70
23 | A023.bmp | 100 | P | 5 | 1 | 70
24 | A024.bmp | 100 | P | 4 | 4 | 70
25 | A025.bmp | 100 | P | 4 | 2 | 70
26 | A026.bmp | 100 | N | - | - | 70
27 | A027.bmp | 100 | P | 5 | 1 | 70
28 | A028.bmp | 100 | N | - | - | 70
29 | A029.bmp | 100 | N | - | - | 70
30 | A030.bmp | 100 | P | 5 | 4 | 70
31 | A031.bmp | 100 | N | - | - | 70
32 | A032.bmp | 100 | N | - | - | 70
33 | A033.bmp | 100 | N | - | - | 70
34 | A034.bmp | 100 | P | 5 | 4 | 70
35 | A035.bmp | 100 | P | 4 | 4 | 70
36 | A036.bmp | 100 | P | 4 | 1 | 70
37 | A037.bmp | 100 | P | 4 | 2 | 70
38 | A038.bmp | 100 | N | - | - | 70
39 | A039.bmp | 100 | P | 4 | 4 | 70
40 | A040.bmp | 100 | N | - | - | 70
41 | B001.bmp | 40 | P | 8 | 3 | 70
42 | B002.bmp | 40 | N | - | - | 70
43 | B003.bmp | 40 | N | - | - | 70
44 | B004.bmp | 40 | P | 6 | 3 | 70
45 | B005.bmp | 40 | N | - | - | 70
46 | B006.bmp | 40 | N | - | - | 70
47 | B007.bmp | 40 | N | - | - | 70
48 | B008.bmp | 40 | P | 5 | 3 | 70
49 | B009.bmp | 40 | P | 5 | 3 | 70
50 | B010.bmp | 40 | P | 4 | 2 | 70
51 | B011.bmp | 40 | P | 6 | 3 | 70
52 | B012.bmp | 40 | N | - | - | 70
53 | B013.bmp | 40 | P | 4 | 3 | 70
54 | B014.bmp | 40 | N | - | - | 70
55 | B015.bmp | 40 | P | 8 | 1 | 70
56 | B016.bmp | 40 | N | - | - | 70
57 | B017.bmp | 40 | N | - | - | 70
58 | B018.bmp | 40 | P | 6 | 1 | 70
59 | B019.bmp | 40 | N | - | - | 70
60 | B020.bmp | 40 | N | - | - | 70
61 | B021.bmp | 40 | N | - | - | 70
62 | B022.bmp | 40 | P | 5 | 1 | 70
63 | B023.bmp | 40 | P | 5 | 1 | 70
64 | B024.bmp | 40 | P | 4 | 4 | 70
65 | B025.bmp | 40 | P | 4 | 14 | 70
66 | B026.bmp | 40 | N | - | - | 70
67 | B027.bmp | 40 | P | 5 | 1 | 70
68 | B028.bmp | 40 | N | - | - | 70
69 | B029.bmp | 40 | N | - | - | 70
70 | B030.bmp | 40 | P | 5 | 4 | 70
71 | B031.bmp | 40 | N | - | - | 70
72 | B032.bmp | 40 | N | - | - | 70
73 | B033.bmp | 40 | N | - | - | 70
74 | B034.bmp | 40 | P | 5 | 4 | 70
75 | B035.bmp | 40 | P | 4 | 4 | 70
76 | B036.bmp | 40 | P | 4 | 1 | 70
77 | B037.bmp | 40 | P | 4 | 2 | 70
78 | B038.bmp | 40 | N | - | - | 70
79 | B039.bmp | 40 | P | 4 | 4 | 70
80 | B040.bmp | 40 | N | - | - | 70
＊ここから下は学習用試料画像
1 | B041.bmp | 40 | P | 6 | 2 | 70
2 | B041TR.bmp | 40 | P | 6 | 2 | 70
3 | B042.bmp | 40 | N | - | - | 70
4 | B042TR.bmp | 40 | N | - | - | 70
5 | B043.bmp | 40 | P | 8 | 1 | 70
6 | B043TR.bmp | 40 | P | 8 | 1 | 70
7 | A041.bmp | 100 | P | 1 | 4 | 70
8 | A041TR.bmp | 100 | P | 1 | 4 | 70
9 | A042.bmp | 100 | N | - | - | 70
10 | A042TR.bmp | 100 | N | - | - | 70

## PATH設定
| ファイル名 | 線量 (%) | 信号の有無 | 直径 (mm) | 位置 | 管電圧 (kV) | ファイルパス
1 | A001.bmp | 100 | P | 8 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\A001.bmp
2 | A002.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A002.bmp
3 | A003.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A003.bmp
4 | A004.bmp | 100 | P | 6 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\A004.bmp
5 | A005.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A005.bmp
6 | A006.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A006.bmp
7 | A007.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A007.bmp
8 | A008.bmp | 100 | P | 5 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\A008.bmp
9 | A009.bmp | 100 | P | 5 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\A009.bmp
10 | A010.bmp | 100 | P | 4 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\A010.bmp
11 | A011.bmp | 100 | P | 6 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\A011.bmp
12 | A012.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A012.bmp
13 | A013.bmp | 100 | P | 4 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\A013.bmp
14 | A014.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A014.bmp
15 | A015.bmp | 100 | P | 8 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\A015.bmp
16 | A016.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A016.bmp
17 | A017.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A017.bmp
18 | A018.bmp | 100 | P | 6 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\A018.bmp
19 | A019.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A019.bmp
20 | A020.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A020.bmp
21 | A021.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A021.bmp
22 | A022.bmp | 100 | P | 5 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\A022.bmp
23 | A023.bmp | 100 | P | 5 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\A023.bmp
24 | A024.bmp | 100 | P | 4 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A024.bmp
25 | A025.bmp | 100 | P | 4 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\A025.bmp
26 | A026.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A026.bmp
27 | A027.bmp | 100 | P | 5 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\A027.bmp
28 | A028.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A028.bmp
29 | A029.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A029.bmp
30 | A030.bmp | 100 | P | 5 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A030.bmp
31 | A031.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A031.bmp
32 | A032.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A032.bmp
33 | A033.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A033.bmp
34 | A034.bmp | 100 | P | 5 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A034.bmp
35 | A035.bmp | 100 | P | 4 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A035.bmp
36 | A036.bmp | 100 | P | 4 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\A036.bmp
37 | A037.bmp | 100 | P | 4 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\A037.bmp
38 | A038.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A038.bmp
39 | A039.bmp | 100 | P | 4 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A039.bmp
40 | A040.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A040.bmp
41 | B001.bmp | 40 | P | 8 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\B001.bmp
42 | B002.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B002.bmp
43 | B003.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B003.bmp
44 | B004.bmp | 40 | P | 6 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\B004.bmp
45 | B005.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B005.bmp
46 | B006.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B006.bmp
47 | B007.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B007.bmp
48 | B008.bmp | 40 | P | 5 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\B008.bmp
49 | B009.bmp | 40 | P | 5 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\B009.bmp
50 | B010.bmp | 40 | P | 4 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\B010.bmp
51 | B011.bmp | 40 | P | 6 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\B011.bmp
52 | B012.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B012.bmp
53 | B013.bmp | 40 | P | 4 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\B013.bmp
54 | B014.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B014.bmp
55 | B015.bmp | 40 | P | 8 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B015.bmp
56 | B016.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B016.bmp
57 | B017.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B017.bmp
58 | B018.bmp | 40 | P | 6 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B018.bmp
59 | B019.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B019.bmp
60 | B020.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B020.bmp
61 | B021.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B021.bmp
62 | B022.bmp | 40 | P | 5 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B022.bmp
63 | B023.bmp | 40 | P | 5 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B023.bmp
64 | B024.bmp | 40 | P | 4 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\B024.bmp
65 | B025.bmp | 40 | P | 4 | 14 | 70 | .\ImageData\ImageA\B025.bmp
66 | B026.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B026.bmp
67 | B027.bmp | 40 | P | 5 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B027.bmp
68 | B028.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B028.bmp
69 | B029.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B029.bmp
70 | B030.bmp | 40 | P | 5 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\B030.bmp
71 | B031.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B031.bmp
72 | B032.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B032.bmp
73 | B033.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B033.bmp
74 | B034.bmp | 40 | P | 5 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\B034.bmp
75 | B035.bmp | 40 | P | 4 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\B035.bmp
76 | B036.bmp | 40 | P | 4 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B036.bmp
77 | B037.bmp | 40 | P | 4 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\B037.bmp
78 | B038.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B038.bmp
79 | B039.bmp | 40 | P | 4 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\B039.bmp
80 | B040.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B040.bmp
＊ここから下は学習用試料画像 | [6 empty] | .\ImageData\ImageA\
1 | B041.bmp | 40 | P | 6 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\B041.bmp
2 | B041TR.bmp | 40 | P | 6 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\B041TR.bmp
3 | B042.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B042.bmp
4 | B042TR.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B042TR.bmp
5 | B043.bmp | 40 | P | 8 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B043.bmp
6 | B043TR.bmp | 40 | P | 8 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B043TR.bmp
7 | A041.bmp | 100 | P | 1 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A041.bmp
8 | A041TR.bmp | 100 | P | 1 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A041TR.bmp
9 | A042.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A042.bmp
10 | A042TR.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A042TR.bmp

## 乱数発生
| ファイル名 | 線量 (%) | 信号の有無 | 直径 (mm) | 位置 | 管電圧 (kV) | ファイルパス | 乱数
7 | A007.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A007.bmp | 0.96303
66 | B026.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B026.bmp | 0.73048
69 | B029.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B029.bmp | 0.053268
75 | B035.bmp | 40 | P | 4 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\B035.bmp | 0.46597
76 | B036.bmp | 40 | P | 4 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B036.bmp | 0.71133
58 | B018.bmp | 40 | P | 6 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B018.bmp | 0.30367
5 | A005.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A005.bmp | 0.13856
65 | B025.bmp | 40 | P | 4 | 14 | 70 | .\ImageData\ImageA\B025.bmp | 0.62462
68 | B028.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B028.bmp | 0.064967
46 | B006.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B006.bmp | 0.77063
17 | A017.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A017.bmp | 0.27567
3 | A003.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A003.bmp | 0.20849
78 | B038.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B038.bmp | 0.3574
30 | A030.bmp | 100 | P | 5 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A030.bmp | 0.22759
28 | A028.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A028.bmp | 0.16716
8 | A008.bmp | 100 | P | 5 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\A008.bmp | 0.4874
4 | A004.bmp | 100 | P | 6 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\A004.bmp | 0.87701
33 | A033.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A033.bmp | 0.71484
34 | A034.bmp | 100 | P | 5 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A034.bmp | 0.39848
25 | A025.bmp | 100 | P | 4 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\A025.bmp | 0.70709
11 | A011.bmp | 100 | P | 6 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\A011.bmp | 0.65579
26 | A026.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A026.bmp | 0.14658
72 | B032.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B032.bmp | 0.82362
57 | B017.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B017.bmp | 0.22194
73 | B033.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B033.bmp | 0.35106
19 | A019.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A019.bmp | 0.91995
32 | A032.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A032.bmp | 0.93822
6 | A006.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A006.bmp | 0.53812
47 | B007.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B007.bmp | 0.28579
9 | A009.bmp | 100 | P | 5 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\A009.bmp | 0.57653
24 | A024.bmp | 100 | P | 4 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A024.bmp | 0.39977
55 | B015.bmp | 40 | P | 8 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B015.bmp | 0.24557
39 | A039.bmp | 100 | P | 4 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A039.bmp | 0.20383
10 | A010.bmp | 100 | P | 4 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\A010.bmp | 0.7703
53 | B013.bmp | 40 | P | 4 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\B013.bmp | 0.76181
31 | A031.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A031.bmp | 0.55446
40 | A040.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A040.bmp | 0.26638
27 | A027.bmp | 100 | P | 5 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\A027.bmp | 0.87667
70 | B030.bmp | 40 | P | 5 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\B030.bmp | 0.86026
80 | B040.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B040.bmp | 0.57222
59 | B019.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B019.bmp | 0.47424
41 | B001.bmp | 40 | P | 8 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\B001.bmp | 0.054591
50 | B010.bmp | 40 | P | 4 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\B010.bmp | 0.36078
2 | A002.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A002.bmp | 0.51958
52 | B012.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B012.bmp | 0.46342
45 | B005.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B005.bmp | 0.94183
54 | B014.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B014.bmp | 0.66205
14 | A014.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A014.bmp | 0.88621
35 | A035.bmp | 100 | P | 4 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A035.bmp | 0.6067
18 | A018.bmp | 100 | P | 6 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\A018.bmp | 0.60735
48 | B008.bmp | 40 | P | 5 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\B008.bmp | 0.34874
29 | A029.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A029.bmp | 0.56704
77 | B037.bmp | 40 | P | 4 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\B037.bmp | 0.83925
21 | A021.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A021.bmp | 0.12324
49 | B009.bmp | 40 | P | 5 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\B009.bmp | 0.9254
38 | A038.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A038.bmp | 0.269
37 | A037.bmp | 100 | P | 4 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\A037.bmp | 0.73192
62 | B022.bmp | 40 | P | 5 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B022.bmp | 0.8575
1 | A001.bmp | 100 | P | 8 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\A001.bmp | 0.08484
43 | B003.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B003.bmp | 0.37678
67 | B027.bmp | 40 | P | 5 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B027.bmp | 0.40263
22 | A022.bmp | 100 | P | 5 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\A022.bmp | 0.98569
23 | A023.bmp | 100 | P | 5 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\A023.bmp | 0.55352
60 | B020.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B020.bmp | 0.28571
51 | B011.bmp | 40 | P | 6 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\B011.bmp | 0.045377
44 | B004.bmp | 40 | P | 6 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\B004.bmp | 0.9679
79 | B039.bmp | 40 | P | 4 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\B039.bmp | 0.097076
74 | B034.bmp | 40 | P | 5 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\B034.bmp | 0.71608
42 | B002.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B002.bmp | 0.25958
12 | A012.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A012.bmp | 0.53842
64 | B024.bmp | 40 | P | 4 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\B024.bmp | 0.72886
56 | B016.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B016.bmp | 0.68659
20 | A020.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A020.bmp | 0.47781
63 | B023.bmp | 40 | P | 5 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B023.bmp | 0.56794
71 | B031.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B031.bmp | 0.39943
36 | A036.bmp | 100 | P | 4 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\A036.bmp | 0.25143
13 | A013.bmp | 100 | P | 4 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\A013.bmp | 0.08251
61 | B021.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B021.bmp | 0.009716
16 | A016.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A016.bmp | 0.0026833
15 | A015.bmp | 100 | P | 8 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\A015.bmp | 0.68686
＊ここから下は学習用試料画像
1 | B041.bmp | 40 | P | 6 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\B041.bmp | 0.70093
2 | B041TR.bmp | 40 | P | 6 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\B041TR.bmp | 0.47413
3 | B042.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B042.bmp | 0.46134
4 | B042TR.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B042TR.bmp | 0.33015
5 | B043.bmp | 40 | P | 8 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B043.bmp | 0.41672
6 | B043TR.bmp | 40 | P | 8 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B043TR.bmp | 0.7038
7 | A041.bmp | 100 | P | 1 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A041.bmp | 0.0016894
8 | A041TR.bmp | 100 | P | 1 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A041TR.bmp | 0.41565
9 | A042.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A042.bmp | 0.27262
10 | A042TR.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A042TR.bmp | 0.721

## 追加データ
| ファイル名 | 線量 (%) | 信号の有無 | 直径 (mm) | 位置 | 管電圧 (kV) | ファイルパス | 乱数 | モダリティ番号
1 | A001.bmp | 100 | P | 8 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\A001.bmp | 0.012651 | 1001
2 | A002.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A002.bmp | 0.40669 | 1002
3 | A003.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A003.bmp | 0.47962 | 1003
4 | A004.bmp | 100 | P | 6 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\A004.bmp | 0.048693 | 1004
5 | A005.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A005.bmp | 0.34393 | 1005
6 | A006.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A006.bmp | 0.1451 | 1006
7 | A007.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A007.bmp | 0.51676 | 1007
8 | A008.bmp | 100 | P | 5 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\A008.bmp | 0.72316 | 1008
9 | A009.bmp | 100 | P | 5 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\A009.bmp | 0.13376 | 1009
10 | A010.bmp | 100 | P | 4 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\A010.bmp | 0.11785 | 1010
11 | A011.bmp | 100 | P | 6 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\A011.bmp | 0.70603 | 1011
12 | A012.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A012.bmp | 0.96903 | 1012
13 | A013.bmp | 100 | P | 4 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\A013.bmp | 0.71125 | 1013
14 | A014.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A014.bmp | 0.38339 | 1014
15 | A015.bmp | 100 | P | 8 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\A015.bmp | 0.17043 | 1015
16 | A016.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A016.bmp | 0.95682 | 1016
17 | A017.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A017.bmp | 0.022766 | 1017
18 | A018.bmp | 100 | P | 6 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\A018.bmp | 0.72798 | 1018
19 | A019.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A019.bmp | 0.3979 | 1019
20 | A020.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A020.bmp | 0.014627 | 1020
21 | A021.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A021.bmp | 0.65479 | 1021
22 | A022.bmp | 100 | P | 5 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\A022.bmp | 0.063592 | 1022
23 | A023.bmp | 100 | P | 5 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\A023.bmp | 0.097981 | 1023
24 | A024.bmp | 100 | P | 4 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A024.bmp | 0.035957 | 1024
25 | A025.bmp | 100 | P | 4 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\A025.bmp | 0.16077 | 1025
26 | A026.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A026.bmp | 0.46175 | 1026
27 | A027.bmp | 100 | P | 5 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\A027.bmp | 0.52548 | 1027
28 | A028.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A028.bmp | 0.06879 | 1028
29 | A029.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A029.bmp | 0.57934 | 1029
30 | A030.bmp | 100 | P | 5 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A030.bmp | 0.99459 | 1030
31 | A031.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A031.bmp | 0.52761 | 1031
32 | A032.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A032.bmp | 0.589 | 1032
33 | A033.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A033.bmp | 0.41732 | 1033
34 | A034.bmp | 100 | P | 5 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A034.bmp | 0.29681 | 1034
35 | A035.bmp | 100 | P | 4 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A035.bmp | 0.39453 | 1035
36 | A036.bmp | 100 | P | 4 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\A036.bmp | 0.085371 | 1036
37 | A037.bmp | 100 | P | 4 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\A037.bmp | 0.93624 | 1037
38 | A038.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A038.bmp | 0.035379 | 1038
39 | A039.bmp | 100 | P | 4 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A039.bmp | 0.2472 | 1039
40 | A040.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A040.bmp | 0.073636 | 1040
41 | B001.bmp | 40 | P | 8 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\B001.bmp | 0.66644 | 2001
42 | B002.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B002.bmp | 0.31218 | 2002
43 | B003.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B003.bmp | 0.075032 | 2003
44 | B004.bmp | 40 | P | 6 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\B004.bmp | 0.84467 | 2004
45 | B005.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B005.bmp | 0.10188 | 2005
46 | B006.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B006.bmp | 0.16033 | 2006
47 | B007.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B007.bmp | 0.31819 | 2007
48 | B008.bmp | 40 | P | 5 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\B008.bmp | 0.36189 | 2008
49 | B009.bmp | 40 | P | 5 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\B009.bmp | 0.9464 | 2009
50 | B010.bmp | 40 | P | 4 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\B010.bmp | 0.77966 | 2010
51 | B011.bmp | 40 | P | 6 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\B011.bmp | 0.017012 | 2011
52 | B012.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B012.bmp | 0.89563 | 2012
53 | B013.bmp | 40 | P | 4 | 3 | 70 | .\ImageData\ImageA\B013.bmp | 0.077689 | 2013
54 | B014.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B014.bmp | 0.97485 | 2014
55 | B015.bmp | 40 | P | 8 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B015.bmp | 0.34036 | 2015
56 | B016.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B016.bmp | 0.86718 | 2016
57 | B017.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B017.bmp | 0.92336 | 2017
58 | B018.bmp | 40 | P | 6 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B018.bmp | 0.87167 | 2018
59 | B019.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B019.bmp | 0.27465 | 2019
60 | B020.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B020.bmp | 0.011095 | 2020
61 | B021.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B021.bmp | 0.083815 | 2021
62 | B022.bmp | 40 | P | 5 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B022.bmp | 0.77693 | 2022
63 | B023.bmp | 40 | P | 5 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B023.bmp | 0.49678 | 2023
64 | B024.bmp | 40 | P | 4 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\B024.bmp | 0.62325 | 2024
65 | B025.bmp | 40 | P | 4 | 14 | 70 | .\ImageData\ImageA\B025.bmp | 0.12743 | 2025
66 | B026.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B026.bmp | 0.17618 | 2026
67 | B027.bmp | 40 | P | 5 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B027.bmp | 0.9588 | 2027
68 | B028.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B028.bmp | 0.48181 | 2028
69 | B029.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B029.bmp | 0.46485 | 2029
70 | B030.bmp | 40 | P | 5 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\B030.bmp | 0.70348 | 2030
71 | B031.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B031.bmp | 0.82262 | 2031
72 | B032.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B032.bmp | 0.13322 | 2032
73 | B033.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B033.bmp | 0.84164 | 2033
74 | B034.bmp | 40 | P | 5 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\B034.bmp | 0.087441 | 2034
75 | B035.bmp | 40 | P | 4 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\B035.bmp | 0.32048 | 2035
76 | B036.bmp | 40 | P | 4 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B036.bmp | 0.58105 | 2036
77 | B037.bmp | 40 | P | 4 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\B037.bmp | 0.47787 | 2037
78 | B038.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B038.bmp | 0.2859 | 2038
79 | B039.bmp | 40 | P | 4 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\B039.bmp | 0.22776 | 2039
80 | B040.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B040.bmp | 0.058558 | 2040
＊ここから下は学習用試料画像
1 | B041.bmp | 40 | P | 6 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\B041.bmp | 0.24596 | 2041
2 | B041TR.bmp | 40 | P | 6 | 2 | 70 | .\ImageData\ImageA\B041TR.bmp | 0.5773 | 2041
3 | B042.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B042.bmp | 0.065666 | 2042
4 | B042TR.bmp | 40 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\B042TR.bmp | 0.013908 | 2042
5 | B043.bmp | 40 | P | 8 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B043.bmp | 0.1521 | 2043
6 | B043TR.bmp | 40 | P | 8 | 1 | 70 | .\ImageData\ImageA\B043TR.bmp | 0.86907 | 2043
7 | A041.bmp | 100 | P | 1 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A041.bmp | 0.87112 | 1041
8 | A041TR.bmp | 100 | P | 1 | 4 | 70 | .\ImageData\ImageA\A041TR.bmp | 0.89348 | 1041
9 | A042.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A042.bmp | 0.21435 | 1042
10 | A042TR.bmp | 100 | N | - | - | 70 | .\ImageData\ImageA\A042TR.bmp | 0.17752 | 1042